附表

2025年4月呼和浩特市集中式饮用水水源水质状况

| 序号 | 水源名称（监测点位） | 水源类型 | 达标情况 | 超标指标及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 引黄入呼取水口 | 地表水 | 达标 | --- |
| 2 | 一水厂(苗圃水厂) | 地下水 | 达标（水源置换为地表水水源） | --- |
| 3 | 二水厂(东郊水厂) | 地下水 | 达标 | --- |
| 4 | 三水厂(南水厂) | 地下水 | 达标 | --- |
| 5 | 四水厂(北水厂) | 地下水 | 达标 | --- |
| 6 | 五水厂(八井水厂) | 地下水 | 达标 | --- |
| 7 | 东门外水厂 | 地下水 | 达标 | --- |
| 8 | 金川水厂 | 地下水 | 达标 | --- |
| 9 | 如意水厂 | 地下水 | 达标 | --- |
| 10 | 白塔水厂 | 地下水 | 封停（未采样） | --- |